聊城市人民政府关于划定南水北调东线一期工程

山东干线管理范围和保护范围的公告

根据《南水北调工程供用水管理条例》（国务院令第647号）、《山东省南水北调条例》（山东省人民代表大会常务委员会公告第84号）及国家法律、法规和政策，结合工程实际，现对我市南水北调东线一期工程山东干线管理范围和保护范围划定情况公告如下：

- 管理范围划定

- 穿黄河隧洞管理范围，依据隧洞建筑物外轮廓地面投影范围划定；隧洞出口管理范围，依据南水北调国有土地使用证（不动产权证书）范围划定。

- 水闸管理范围，依据南水北调国有土地使用证（不动产权证书）范围划定；未征地或未确权水闸管理范围，依据建筑物外轮廓地面投影划定。

- 放水涵闸管理范围，依据南水北调国有土地使用证（不动产权证书）范围划定。

- 穿黄隧洞出口至小运河间新辟明渠管理范围，依据南水北调国有土地使用证（不动产权证书）范围划定。

- 利用小运河河道作为输水渠道管理范围，依据小运河两侧设计红线外侧连线之间所包含区域划定。

- 七一·六五河工程（聊城段）管理范围，依据渠道两侧设计红线外侧连线之间所包含区域划定。

- 暗涵（渠）管理范围，依据南水北调国有土地使用证（不动产权证书）范围划定。

- 倒虹管理范围，依据国务院批准的设计文件划定。

- 管理站管理范围，依据南水北调国有土地使用证（不动产权证书）范围划定；位于黄河岸边的穿黄河工程前方管理基地管理范围，依据管理基地院墙外1米以内的区域划定；

- 通往南水北调输水渠道支流管理范围不划定。

- 引桥征地管理范围不划定。

- 保护范围划定

- 穿黄河隧洞保护范围，自地下隧洞建筑物外轮廓地面投影向外50米以内的区域划定；隧洞出水口保护范围，自隧洞出水口管理范围线向外80米以内的区域划定。

- 水闸保护范围，自管理范围线向外80米以内的区域划定。

- 放水涵闸保护范围，自管理范围线向外80米以内的区域划定。

- 穿黄隧洞出口至小运河间新辟明渠保护范围，自明渠护堤地外侧线向外50米以内的区域划定。护堤地范围为自渠道外堤脚向外30米以内的区域。

- 利用小运河作为输水渠道保护范围，自管理范围线向外50米以内的区域划定。

- 七一·六五河工程（聊城段）保护范围，自管理范围线向外50米以内的区域划定。

- 暗涵（渠）保护范围，自管理范围线向外50米以内的区域划定。

- 倒虹保护范围，自管理范围线沿交叉河道向上游延伸500米、向下游延伸1000米以内的区域划定。

- 直接参与调水的管理站保护范围，自管理范围线向外50米以内的区域划定；不直接参与调水管理站保护范围不划定。

- 通往南水北调输水渠道的支流保护范围，自输水渠道管理范围线沿支流河槽上口向上游延伸1000米以内的区域划定。

- 引桥征地保护范围不划定。